|  |  | Главный инженер «_____»_______________2023г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности корпуса 1, где установлены  подъёмные сооружения

г. Королёв

2020 г.

1.	Цель, основание и источник финансирования выполнения работ:

## 1.1 Определение соответствия корпуса 82-6 как объекта экспертизы, предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

## 1.2. Основание для проведения закупки с указанием источника финансирования:

- Собственные средства Предприятия;

- План промышленной безопасности, охраны труда и экологии на 2020 г.,

п. 25/26- 1616, п.4;

- Расширенный план закупок  раздел 1  п. 368.

2.	Место выполнения работ.

2.1. Объект расположен на территории АО «Пример», используемой для размещения продукции компании..

## 2.2. Выполнение работ производится по адресу Заказчика: 141011, Московская область, г. Королёв, ул. Примерная, д. 4, корпус 1

## 3.	Сроки выполнения работ.

3.1. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

3.2. Срок выполнения работ — 30 (тридцать) рабочих дней с даты  начала выполнения работ.

## 4. Исходные данные:

| ## № ## п/п | ## Наименование объекта, характер работ | ## Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | Корпус 1 Экспертиза промышленной безопасности | ## Здание 1999 года постройки. Корпус 82-6 состоит из: 1) 2-х этажной производственной части - машинный зал (площадь застройки-8940м, общая площадь-16900 м³, строительный обьём-256000 м³); 2) 4-х этажной лабораторно-административно-бытовой пристройки в осях А-В (площадь застройки-3330 м³, общая площадь-13840 м³, строительный обьём-83730 м³); 3) 3-хэтажной пристройки в осях Г-Е (площадь застройки-480м³, общая площадь-970м³, строительный обьём-6430 м³) |

5.	Задачи:

5.1. Состав и объем работ по проведению экспертизы промышленной безопасности корпуса 82-6 должен соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, и включать следующее:

Анализ  документации:

а) проектная и исполнительная документация на строительство, реконструкцию здания (сооружения), разрешение на ввод в эксплуатацию здания (сооружения);

б) документы, удостоверяющие качество строительных конструкций и материалов;

в) акты расследования аварий;

г) заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз здания (сооружения);

д) эксплуатационная документация, документация о текущих и капитальных ремонтах, реконструкциях строительных конструкций здания (сооружения).

Обследование зданий, включая следующие мероприятия:

а) определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации и требованиям нормативных документов, выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций зданий и сооружений с составлением ведомостей дефектов и повреждений;

б) определение пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений, их фактических сечений и состояния соединений;

в) определение степени влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий (при наличии);

г) определение фактической прочности материалов и строительных конструкций зданий и сооружений в сравнении с проектными параметрами;

д) оценку соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций зданий и сооружений требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта (при наличии);

е) изучение химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций зданий и сооружений;

ж) определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций (при наличии);

з) поверочный расчет строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических (или прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций;

и) оценку остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации.

5.2. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.

5.3. Передача заключения экспертизы Заказчику.

6.	Требования к условиям выполнения работ, надёжности и безопасности:

6.1. Все работы выполняются на территории  АО «Пример» в условиях действующего режимного предприятия.

6.2. Работы по проведение экспертизы промышленной безопасности корпуса 1 должны выполняться с учётом действующих государственных и ведомственных законодательных и нормативных документов.

6.3.	Все сотрудники Исполнителя обязаны выполнять требования внутриобъектового, пропускного и рабочего режимов, установленных на территории АО «Пример».

6.4.Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении Представителя, ответственного за работы на объекте, а также список работников.

6.5.Заказчик обеспечивает сотрудникам Исполнителя доступ к обследуемым конструкциям, возможность определения, при необходимости, в местах, определенных Исполнителем, вскрытие обследуемых конструкций и узлов, отрывку шурфов у фундаментов и т.п.; предоставляет Исполнителю для работы имеющуюся проектную и другую техническую документацию.

6.6. Исполнитель при выполнении работ несет ответственность за: соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, сохранность существующих инженерных коммуникаций.

6.7. Исполнитель при проведении работ несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за любой ущерб, причиненный по его вине имуществу Заказчика, третьим лицам или имуществу третьих лиц. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществлять силами и за счет денежных средств Исполнителя.

6.8.Исполнитель за свой счет обеспечивает соблюдение всех требований предусмотренных правилами в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, выполнение работ в соответствии с практическими методами безопасного ведения работ в строительстве, без ущерба окружающей среде.

6.9.Исполнитель за свой счет обеспечивает надлежащие условия охраны труда, быта, промышленной и общей безопасности всего персонала задействованного в производстве  или инспектировании работ.

6.10.Исполнитель обеспечивает персонал всех уровней необходимыми индивидуальными средствами защиты, экипировкой и спецодеждой. Исполнитель обеспечивает выполнение мероприятий по профилактике травматизма, обеспечения охраны труда, безаварийности работ и пожарной безопасности.

6.11. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию по любой потенциальной опасности, связанной с производством работ.

6.12. При выполнении работ по обследованию конструкций сооружения Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующих документов, не ограничиваясь указанными:

-	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;

-	Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ;

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ;

-	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и  сооружений";

-	Федеральный закон от 22 июля 2008  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 №390 «О противопожарном режиме»;

-	СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

-	ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

-	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

-	СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;

-	СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;

-	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

-	ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

-	СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

7.	Требования к Исполнителю.

Обязательно наличие у Исполнителя следующих разрешительных документов:

- Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии с пунктом 3 «г» Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2012 № 682.

8.	Требования к выполнению и сдаче-приёмке работ:

8.1.Результаты работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующих государственных стандартов, а так же настоящему Техническому Заданию.

8.2.Исполнитель разрабатывает заключение экспертизы промышленной безопасности, которое передается в 2-х (двух) печатных экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на компакт-диске CD-R. На диск должна быть нанесена маркировка с указанием выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием (наименование и раздел). Электронные версии текстовых документов представляются в формате PDF, Word, Excel, ПК «Грандсмета», чертежи в формате PDF, DWG.

9. Требования к защите государственной тайны.

9.1. Не предъявляются

10. Специальные требования:

| № п/п | Специальные требования | Документ, предоставляемый в составе заявки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии с пунктом 3 «г» Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2012 № 682 | Копия лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии с пунктом 3 «г» Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2012 № 682. |

11.	Классификация:

по ОКПД 2:71.20.19.190 – Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки;

по ОКВЭД 2: 71.20 – Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

Главный инженер

«_____»_______________2023г.